信阳市污染源监督性监测季报

2015年第四季度

编制：信阳市环境监测站                        2015.12.15

2015年第四季度信阳市国控、省控重点污染源监督监测情况、国控城镇污水处理厂监督监测情况

根据豫环[2015]6号文下达的2015年全省环境监测任务，《环境保护部办公厅关于印发2015年国家重点污染源监控企业名单的通知》（环办[2014]116号文）环保部下达国控企业名单，信阳市国控重点污染源共计20家。信阳市环境监测站2015年第四季度组织了对辖区内5家国控废水的企业污染源，5家国控废气、1家省控废气集中治理的企业污染源和10家国控污水处理厂进行了监测。

- 国控、省控重点源监测数据上报情况

根据环保部下达国控企业名单，信阳市国控重点污染源共计20家，省控重点源1家，具体为：国控废水污染源5家，国控废气污染源5家、省控废气1家，国控城镇污水处理厂10家。第四季度国控重点污染源监测数据共上报16家，占国控总企业数的80%；有4家国控废水污染源停产未监测，占20%。监测有河南华英农业发展股份有限公司、安钢集团信阳钢铁有限责任公司、大唐信阳（华豫）发电有限责任公司、大唐信阳发电有限公司、华新水泥（河南信阳）有限公司、天瑞集团光山水泥有限公司和10家污水处理厂，剩余4家国控废水企业信阳富澳鸿达纤维科技有限公司、河南金鼎化工有限公司、潢川天利化工有限公司、亚洲新能源控股（信阳有限公司）长期停产。监测情况统计详见附表1，未监测企业见附表2。省控废气集中治理1家已监测，监测率为100%。

废水污染源：国控污染源除停产的4家外，只有1家均进行了监督性监测，实际监测率为20%。

废气污染源：国控废气污染源5家企业均进行了监督性监测，实际监测率为100%；省控废气集中治理污染源1家企业进行了手工监测，实际监测率为100%。

城镇污水处理厂:国控 10家污水处理厂进、出口均进行了监督性监测，监测率为100%。

2、污染源主要污染物排放达标情况

2.1废水污染源

第四季度，信阳市废水污染源手工监测1家国控企业化学需氧量平均达标率为100%，氨氮平均达标率为100%，全因子均达标排放，详见附表3。

2.2废气污染源

第四季度，信阳市废气污染源监测5家国控企业。二氧化硫平均达标率为80%（安钢集团信阳钢铁有限责任公司的焦化脱硫烟囱的二氧化硫不达标），烟尘平均达标率为100%，氮氧化物平均达标率为100%。监测5家国控企业有4家企业均达标排放，达标率为80%。主要是安钢集团信阳钢铁有限责任公司的焦化脱硫烟囱的二氧化硫超标0.04倍，详见附表4。

2.3城镇污水处理厂

第四季度，信阳市国控10家城镇污水处理厂出口化学需氧量达标率在100%；氨氮达标率为100%。监测10家污水处理厂出口全因子9家达标排放，达标率均为90%。主要污染因子为总磷，主要是信阳市城市污水处理有限责任公司二期出口总磷超标，超标倍数为0.9倍。

附表1：   信阳市2015年第四季度国、省控企业监测情况统计表

| 污染源类型 | 企业家数 | 监测企业数 | 未监测企业数 | 监测率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 国控废水 | 5 | 1 | 4 | 20 |
| 省控废水 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国控废气 | 5 | 5 | 0 | 100 |
| 省控废气 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国控污水处理厂 | 10 | 10 | 0 | 100 |
| 省控集中式污染治理设施 | 1 | 1 | 0 | 100 |

附表2        信阳市2015年第四季度未监测国控省控企业明细表

| 序号 | 所在 地市 | 企业名称 | 污染源类别 | 未监测 | 未比对 | 未监测原因 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信阳市 | 河南金鼎化工有限公司 | 国控废水 | 是 | 是 | 长期停产 |  |
| 2 | 信阳市 | 潢川县天利化工有限责任公司 | 国控废水 | 是 | 是 | 破产 |  |
| 3 | 信阳市 | 亚洲新能源控股（信阳）有限公司 | 国控废水 | 是 | 是 | 长期停产 |  |
| 4 | 信阳市 | 信阳富澳鸿达纤维科技有限公司 | 国控废水 | 是 | 是 | 长期停产 |  |

附表3          信阳市2015年第四季度废水监测企业达标情况统计

| 企 业 名 称 | 废水 类型 | 化学需氧量（出口） | 氨氮（出口） | 全因子 是否 达标 | 主要污染因子及超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 实测值 mg/L | 标准 限值 mg/L | 是否 达标 | 实测值 mg/L | 标准 限值 mg/L | 是否 达标 |  |  |
| 信阳市城市污水处理有限责任公司 | 国控 | 31.5 | 60 | 是 | 3.57 | 15 | 是 | 是 |  |
| 信阳市城市污水处理有限责任公司二期 | 国控 | 20.6 | 50 | 是 | 0.124 | 8 | 是 | 否 | 总磷、0.9 |
| 罗山县城市污水处理有限公司 | 国控 | 44.2 | 60 | 是 | 0.788 | 15 | 是 | 是 |  |
| 光山县城污水处理厂 | 国控 | 26.0 | 60 | 是 | 4.73 | 15 | 是 | 是 |  |
| 新县污水处理厂 | 国控 | 21.9 | 60 | 是 | 0.469 | 15 | 是 | 是 |  |
| 商城县开源污水处理厂 | 国控 | 29.8 | 60 | 是 | 2.42 | 15 | 是 | 是 |  |
| 潢川县淮利城市污水处理有限责任公司 | 国控 | 32.2 | 60 | 是 | 2.96 | 15 | 是 | 是 |  |
| 淮滨县碧波污水处理有限责任公司 | 国控 | 27.4 | 60 | 是 | 2.25 | 15 | 是 | 是 |  |
| 息县县城污水处理厂 | 国控 | 26.7 | 60 | 是 | 0.209 | 15 | 是 | 是 |  |
| 信阳市民生水务有限公司 | 国控 | 47.6 | 60 | 是 | 0.268 | 15 | 是 | 是 |  |
| 河南华英农业发展股份有限公司 | 国控 | 41.0 | 70 | 是 | 12.0 | 15 | 是 | 是 |  |

附表4                         2015年第四季度废气监测企业达标情况统计

| 企 业 名 称（监测点） | 废气 类型 | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 折算值 mg/m3 | 标准限值 mg/m3 | 是否达标 | 折算值 mg/m3 | 标准限值 mg/m3 | 是否 达标 | 折算值 mg/m3 | 标准限值 mg/m3 | 是否 达标 |
| 大唐信阳发电有限责任公司1#脱硫塔出口 | 国控 | 28.6 | 30 | 是 | 42 | 200 | 是 | 109 | 200 | 是 |
| 大唐信阳发电有限责任公司4#脱硫塔出口 | 国控 | 28.4 | 30 | 是 | 69 | 200 | 是 | 58 | 100 | 是 |
| 大唐信阳（华豫）发电有限责任公司2#脱硫塔出口 | 国控 | 23.8 | 30 | 是 | 15 | 200 | 是 | 91 | 200 | 是 |
| 安钢集团信阳钢铁有限责任公司1、2#出铁厂 | 国控 | 21.1 | 25 | 是 |  |  |  |  |  |  |
| 安钢集团信阳钢铁有限责任公司1#烧结脱硫塔 | 国控 | 46.5 | 50 | 是 | 176 | 200 | 是 | 171 | 300 | 是 |
| 安钢集团信阳钢铁有限责任公司2#烧结脱硫塔 | 国控 | 47.3 | 50 | 是 | 135 | 200 | 是 | 138 | 300 | 是 |
| 安钢集团信阳钢铁有限责任公司铁合金 | 国控 | 27.2 | 30 | 是 | 614 |  |  | 336 |  |  |
| 安钢集团信阳钢铁有限责任公司炼焦炉 | 国控 | 24.4 | 30 | 是 | 52 | 50 | 否 | 389 | 500 | 是 |
| 安钢集团信阳钢铁有限责任公司1#烧结机尾 | 国控 | 21.5 | 30 | 是 |  |  |  |  |  |  |
| 安钢集团信阳钢铁有限责任公司4#烧结机尾 | 国控 | 26.1 | 30 | 是 |  |  |  |  |  |  |
| 安钢集团信阳钢铁有限责任公司4#高炉出铁厂 | 国控 | 24.2 | 25 | 是 |  |  |  |  |  |  |
| 安钢集团信阳钢铁有限责任公司3#转炉二次除尘 | 国控 | 18.5 | 20 | 是 |  |  |  |  |  |  |
| 安钢集团信阳钢铁有限责任公司球团废气处理设施 | 国控 | 23.4 | 50 | 是 | 153 | 200 | 是 | 39 | 300 | 是 |
| 天瑞集团光山水泥有限公司窑头 | 国控 | 24.6 | 50 | 是 |  |  |  |  |  |  |
| 天瑞集团光山水泥有限公司窑尾 | 国控 | 25.5 | 50 | 是 | 98 | 200 | 是 | 320 | 800 | 是 |
| 华新水泥（河南信阳）有限公司窑头 | 国控 | 24.4 | 50 | 是 |  |  |  |  |  |  |
| 华新水泥（河南信阳）有限公司窑尾 | 国控 | 19.7 | 50 | 是 | 140 | 200 | 是 | 262 | 800 | 是 |