信阳市污染源监督性监测季报

2015年第二季度

编制：信阳市环境监测站                        2015.06.19

2015年第二季度信阳市国控、省控重点污染源监测情况、国控城镇污水处理厂监测情况

根据豫环[2015]6号文下达的2015年全省环境监测任务，《环境保护部办公厅关于印发2015年国家重点污染源监控企业名单的通知》（环办[2014]116号文）环保部下达国控企业名单，信阳市国控重点污染源共计20家。信阳市环境监测站2015年第二季度组织了对辖区内5家国控废水的企业污染源，5家国控废气、1家省控废气集中治理的企业污染源和9家国控污水处理厂进行了监测。

- 国控、省控重点源监测数据上报情况

根据环保部下达国控企业名单，信阳市国控重点污染源共计19家，省控重点源1家，具体为：国控废水污染源5家，国控废气污染源5家、省控废气1家，国控城镇污水处理厂9家。第二季度国控重点污染源监测数据共上报15家，占国控总企业数的79%；有4家国控废水污染源停产未监测，占21%。监测有河南华英农业发展股份有限公司、安钢集团信阳钢铁有限责任公司、大唐信阳（华豫）发电有限责任公司、大唐信阳发电有限公司、华新水泥（河南信阳）有限公司、天瑞集团光山水泥有限公司和9家污水处理厂，剩余4家国控废水企业信阳富澳鸿达纤维科技有限公司、河南金鼎化工有限公司、潢川天利化工有限公司、亚洲新能源控股（信阳有限公司）长期停产。监测情况统计详见附表1，未监测企业见附表2。省控废气集中治理1家已监测，监测率为100%。

废水污染源：国控污染源除停产的4家外，只有1家均进行了监督性监测，实际监测率为20%。

废气污染源：国控废气污染源5家企业均进行了监督性监测，实际监测率为100%；省控废气集中治理污染源1家企业进行了监督性监测，实际监测率为100%。

城镇污水处理厂:国控 9家污水处理厂进、出口均进行了监督性监测，监测率为100%。

2、污染源主要污染物排放达标情况

2.1废水污染源

第二季度，信阳市废水污染源手工监测1家国控企业化学需氧量平均达标率为100%，氨氮平均达标率为100%，全因子未达标排放，主要污染物为粪大肠菌群，详见附表3。

2.2废气污染源

第二季度，信阳市废气污染源监测5家国控企业。二氧化硫平均达标率为80%，烟尘平均达标率为100%，氮氧化物平均达标率为100%。监测5家国控企业有4家企业均达标排放，达标率均为80%，未达标企业是安钢集团信阳钢铁有限责任公司焦化厂脱硫烟囱，详见附表4。

2.3城镇污水处理厂

第二季度，信阳市国控9家城镇污水处理厂出口化学需氧量达标率在100%；氨氮达标率为100%。监测9家污水处理厂出口全因子3家达标排放，达标率均为33.3%。主要污染因子为总磷、总氮和粪大肠菌群。

附表1：   信阳市2015年第二季度国、省控企业监测情况统计表

| 污染源类型 | 企业家数 | 监测企业数 | 未监测企业数 | 监测率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 国控废水 | 5 | 1 | 4 | 20 |
| 省控废水 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国控废气 | 5 | 5 | 0 | 100 |
| 省控废气 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国控污水处理厂 | 9 | 9 | 0 | 100 |
| 省控集中式污染治理设施 | 1 | 1 | 0 | 100 |

附表2        信阳市2015年第二季度未监测国控省控企业明细表

| 序号 | 所在 地市 | 企业名称 | 污染源类别 | 未监测 | 未比对 | 未监测原因 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信阳市 | 河南金鼎化工有限公司 | 国控废水 | 是 | 是 | 长期停产 |  |
| 2 | 信阳市 | 潢川县天利化工有限责任公司 | 国控废水 | 是 | 是 | 破产 |  |
| 3 | 信阳市 | 亚洲新能源控股（信阳）有限公司 | 国控废水 | 是 | 是 | 长期停产 |  |
| 4 | 信阳市 | 信阳富澳鸿达纤维科技有限公司 | 国控废水 | 是 | 是 | 长期停产 |  |

附表3          信阳市2015年第二季度废水监测企业达标情况统计

| 企 业 名 称 | 废水 类型 | 化学需氧量（出口） | 氨氮（出口） | 全因子 是否 达标 | 主要污染因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 实测值 mg/L | 标准 限值 mg/L | 是否 达标 | 实测值 mg/L | 标准 限值 mg/L | 是否 达标 |  |  |
| 信阳市城市污水处理有限责任公司 | 国控 | 24.9 | 60 | 是 | 2.31 | 15 | 是 | 否 | 总磷 粪大肠菌群 |
| 罗山县城市污水处理有限公司 | 国控 | 25.5 | 60 | 是 | 0.375 | 15 | 是 | 否 | 总磷、总氮 |
| 光山县城污水处理厂 | 国控 | 37.0 | 60 | 是 | 5.96 | 15 | 是 | 是 |  |
| 新县污水处理厂 | 国控 | 22.5 | 60 | 是 | 5.91 | 15 | 是 | 是 |  |
| 商城县开源污水处理厂 | 国控 | 26.2 | 60 | 是 | 12.2 | 15 | 是 | 是 |  |
| 潢川县淮利城市污水处理有限责任公司 | 国控 | 39.0 | 60 | 是 | 6.31 | 15 | 是 | 否 | 粪大肠菌群 总磷、总氮 |
| 淮滨县碧波污水处理有限责任公司 | 国控 | 25.5 | 60 | 是 | 1.42 | 15 | 是 | 否 | 总磷 粪大肠菌群 |
| 息县县城污水处理厂 | 国控 | 32.2 | 60 | 是 | 0.214 | 15 | 是 | 否 | 总磷、总氮 |
| 信阳市民生水务有限公司 | 国控 | 34.2 | 60 | 是 | 0.258 | 15 | 是 | 否 | 总磷、总氮 |
| 河南华英农业发展股份有限公司 | 国控 | 53.8 | 70 | 是 | 4.51 | 15 | 是 | 否 | 粪大肠菌群 |

附表4                         2015年第二季度废气监测企业达标情况统计

| 企 业 名 称（监测点） | 废气 类型 | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 折算值 mg/m3 | 标准限值 mg/m3 | 是否达标 | 折算值 mg/m3 | 标准限值 mg/m3 | 是否 达标 | 折算值 mg/m3 | 标准限值 mg/m3 | 是否 达标 |
| 大唐信阳发电有限责任公司1#脱硫塔出口 | 国控 | 27.2 | 30 | 是 | 43 | 200 | 是 | 98 | 200 | 是 |
| 大唐信阳发电有限责任公司4#脱硫塔出口 | 国控 | 23.2 | 30 | 是 | 86 | 200 | 是 | 65 | 100 | 是 |
| 大唐信阳（华豫）发电有限责任公司2#脱硫塔出口 | 国控 | 22.4 | 30 | 是 | 59 | 200 | 是 | 87 | 200 | 是 |
| 大唐信阳（华豫）发电有限责任公司3#脱硫塔出口 | 国控 | 20.8 | 30 | 是 | 138 | 200 | 是 | 61 | 100 | 是 |
| 安钢集团信阳钢铁有限责任公司出铁厂 | 国控 | 20.3 | 25 | 是 | 4 |  |  | 3 |  |  |
| 安钢集团信阳钢铁有限责任公司1#烧结脱硫塔 | 国控 | 47.7 | 50 | 是 | 118 | 200 | 是 | 128 | 300 | 是 |
| 安钢集团信阳钢铁有限责任公司2#烧结脱硫塔 | 国控 | 47.7 | 50 | 是 | 86 | 200 | 是 | 132 | 300 | 是 |
| 安钢集团信阳钢铁有限责任公司铁合金 | 国控 | 25.1 | 50 | 是 | 445 |  |  | 166 |  |  |
| 安钢集团信阳钢铁有限责任公司炼焦炉 | 国控 | 29.4 | 30 | 是 | 57 | 50 | 否 | 221 | 500 | 是 |
| 天瑞集团光山水泥有限公司窑头 | 国控 | 46.5 | 50 | 是 |  |  |  |  |  |  |
| 天瑞集团光山水泥有限公司窑尾 | 国控 | 21.2 | 50 | 是 | 38 | 200 | 是 | 189 | 800 | 是 |
| 华新水泥（河南信阳）有限公司窑头 | 国控 | 26.6 | 50 | 是 |  |  |  |  |  |  |
| 华新水泥（河南信阳）有限公司窑尾 | 国控 | 20.7 | 50 | 是 | 13 | 200 | 是 | 393 | 800 | 是 |

5