## 合格率
城市供水水质指标合格率统计表
水样类别：出厂水 |  | 统计时间： 2023 年 7 月
水质指标名称： | 样本数 | 合格率
色度 | 372 | 100%
臭和味 | 372 | 100%
浑浊度 | 372 | 100%
肉眼可见物 | 372 | 100%
PH值 | 372 | 100%
余氯 | 372 | 100%
高锰酸盐指数 | 31 | 100%
菌落总数 | 31 | 100%
总大肠菌群 | 31 | 100%
耐热大肠菌群 | 31 | 100%
水质评价：本月出厂水水质状况良好，没有超标现象。
统计人员：李明亮