罗山县消防救援大队文件

罗消〔2024〕28号                    签发人：王兴波

办理结果：A类

对县十六届人大会议第033号

建议的答复

袁秀玲代表：

您们提出的关于“进一步完善学校消防安全设施”的建议收悉。县政府对您所提出的意见高度重视，经县教体局、消防救援大队认真研究和办理，现将消防有关情况答复如下：

- 提案者反映问题

反映问题为我县部分学校经济条件有限，无法完善学校消防设施，请有关部门根据实际情况，对经济有限的学校进行专项资金支持，进一步完善学校消防安全设施，帮助学校构建起更加牢固的校园消防安全屏障，为校园师生安全提供有力保障。

- 具体措施

1月22日至28日，为深刻吸取“1.19”南阳方城县英才学校重大火灾事故教训，根据县委县政府工作要求，县教体局和消防救援大队组成联合检查组对全县中小学校开展消防安全隐患排查，共排查中小学校69所，发现并督促整改消防安全隐患400余处。结合实地检查情况，对全县校园消防安全管理现状进行剖析，发现存在的共性问题为：学校消防安全责任人、管理人职责不明确，未规范建立微型消防站、未设置地上消火栓、学生宿舍未设置火灾自动报警系统、防盗窗未开设逃生出口等问题。

针对排查发现的问题隐患，我大队第一时间向学校下发了整改建议书，并向县教体局发送了“督办通知”，提出了具体整改意见和建议，共同督促学校做到整改责任、措施、资金、时限和预案“五落实”，建立“一校一清单”，形成隐患整改闭环，确保消防隐患及时整改到位。

下一步，我大队将持续加大校园消防安全监管力度，做好技术保障，配合有关部门帮助学校构建起更加牢固的校园消防安全屏障。

2024年8月13日

联系单位及电话：罗山县消防救援大队   0376- 2135431

联系人：李静文

抄送：县政府督查室（3份），朱堂乡人民政府（1份）。